## СКВ - ОЛ
Опросный лист на скважинный насос |  | ДП-ОТП-01.Ф5.1
Заказчик:*
Адрес:*
Объект:*
Конечный пользователь:*
Контактное лицо:*
Телефон:* |  | Факс или e-mail:*
Количество насосов, шт:*
1 Параметры скважины*:
| Дебит скважины* |  | м3/ч
| Статический уровень (Нст)* |  | м
| Динамический уровень (Ндн)* |  | м
| Глубина монтажа (Нм)* |  | м
| Верхняя отметка фильтра (Нфв) |  | м
| Нижняя отметка фильтра (Нфн) |  | м
| Глубина скважины (Нск) |  | м
| Обсадная труба (DN x толщина стенки)* |  | мм
| Температура воды (Т)* |  | град
| Диаметр напорного трубопровода |  | мм
Материал напорного трубопровода
| Расстояние от скважины до шкафа управления насосом* |  | м
2 Параметры системы*:
| Производительность насоса (Q)* |  | м3/ч
| Напор насоса (Н)* |  | м
| Давление в оголовке (Рман) |  | м
3 Параметры электродвигателя*:
| Электропитание* |  | В/Гц
| Длина кабеля* |  | м
4 Шкаф управления
Способ запуска*:
- прямой пуск
- плавный пуск
- звезда-треугольник
- преобразователь частоты
5 Параметры перекачиваемой среды (для обычной воды не заполняется):*
Название жидкости
Химическая формула
| Концентрация |  | %
| Плотность при рабочей температуре |  | кг/м3
| Содержание твердых частиц |  | мг/м3
| Размер частиц |  | мм
Приложить протокол анализа воды
6 Дополнительная информация:
* - разделы обязательные к заполнению
Ф.И.О. | Подпись: |  | Дата:
ТОО «KARLSKRONA LC AB» Республика Казахстан, 160813, Шымкент мкр. Тассай, 119 квартал, участок 105 Тел./Факс: +7 (7252) 98-21-14, 98-21 35 E-mail: info@kkr.kz |  | Филиал ТОО «KARLSKRONA LC AB» Республика Казахстан, 050013, Алматы ул. Навои, 328 Тел./Факс: +7 (727) 246 89 08, 382 40 08 E-mail: info@kkr.kz